| 索引号 | 003257952/201806-00232 | 组配分类 | 采购公告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县数据资源管理局（政务服务管理局、公共资源交易监督管理局） | 发文日期 | 2018-06-22 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 采购公告 |
| 信息来源 | 泾县交易中心 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 泾县2018年农村饮水安全工程（含引泉工程、管网延伸巩固提升工程和管网延伸新建工程）管材采购项目采购答疑 | 内容概述 |  |

## 泾县2018年农村饮水安全工程（含引泉工程、管网延伸巩固提升工程和管网延伸新建工程）管材采购项目采购答疑

泾县2018年农村饮水安全工程（含引泉工程、管网延伸巩固提升工程和管网延伸新建工程）管材采购项目采购答疑

各投标人：

现就“泾县2018年农村饮水安全工程（含引泉工程、管网延伸巩固提升工程和管网延伸新建工程）管材采购项目”作如下答疑：

一、（P2页）“投标人资格要求”第四条PE管材产品具有省级及以上质量技术监督部门出具的质量合格证、卫生合格证。

1.请问：PE管材产品具有省级及以上质量技术监督部门出具的质量合格证是否指产品质量检验报告？

答：PE管材产品具有省级及以上质量技术监督部门出具的质量合格证是指产品质量检验报告或质量合格证书。

2.请问：PE管材产品具有省级及以上质量技术监督部门出具的卫生合格证是指卫生许可批件还是卫生性检查报告？

答：PE管材产品具有省级及以上质量技术监督部门出具的卫生合格证是指卫生许可批件。

二、（P21页）招标文件第一章“三、采购需求”表。

1.      请问：采购需求表中引、供水管是否指PE100给水管？

答：管材的原料等级是PE100。

2.管材的标准尺寸比SDR和公称压力PN的相关要求见下表。

| 序号 | 引、供水管 | 规格 技术参数 | 长度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 管网延伸新建工程 |  |  |  |
| 1 | Φ110 | SDR17 PN1.0Mpa | 3250 | 暂定量 |
| 2 | Φ90 | SDR17 PN1.0Mpa | 500 | 暂定量 |
| 3 | Φ75 | SDR17 PN1.0Mpa | 400 | 暂定量 |
| 4 | Φ63 | SDR11 PN1.6Mpa | 1400 | 暂定量 |
| 5 | Φ50 | SDR11 PN1.6Mpa | 320 | 暂定量 |
| 6 | Φ40 | SDR11 PN1.6Mpa | 1000 | 暂定量 |
| 7 | Φ32 | SDR11 PN1.6Mpa | 3496 | 暂定量 |
| 8 | Φ25 | SDR11 PN1.6Mpa | 5920 | 暂定量 |
| 9 | Φ20 | SDR11 PN1.6Mpa | 22551 | 暂定量 |
| 二、 | 引泉工程、管网延伸巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | Φ200 | SDR26 PN1.0Mpa | 4500 |  |
| 2 | Φ110 | SDR17 PN1.0Mpa | 5000 |  |
| 3 | Φ75 | SDR17 PN1.0Mpa | 200 |  |
| 4 | Φ50 | SDR11 PN1.6Mpa | 29300 |  |
| 5 | Φ40 | SDR11 PN1.6Mpa | 27900 |  |
| 6 | Φ32 | SDR11 PN1.6Mpa | 24650 |  |
| 7 | Φ25 | SDR11 PN1.6Mpa | 4800 |  |
| 8 | Φ20 | SDR11 PN1.6Mpa | 5000 |  |

注： = 1 \* GB3 ①管网延伸新建工程的管材采购数量为暂定量,采购人将根据中标单价，对采购数量进行调整。②引泉工程、管网延伸巩固提升工程的管材采购数量，即是中标单位应提供的管材数量。

招标人：泾县水务局招标代理机构：安徽万隆建设项目管理有限公司                                        2018年6月21日