| 索引号 | 003257995/201703-00015 | 组配分类 | 部门文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县发展和改革委员会（粮食和物资储备局） | 发文日期 | 2017-03-09 00:00 |
| 发布文号 | 泾粮综联〔2017〕14号 | 关键词 | 无,部门文件 |
| 信息来源 | 无 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 关于立即开展粮食行业 火灾隐患排查整治工作的通知 | 内容概述 |  |

## 关于立即开展粮食行业 火灾隐患排查整治工作的通知

各粮食购销企业、个体工商户：

为认真贯彻落实省、市政府和省、市消防安全委员会“铸安”专项行动要求，进一步加强全县粮食行业火灾防控工作，确保两会期间全县粮食行业的消防安全，按照省市粮食局、省市消防队的要求，决定自即日起至2017年3月20日，在全县范围内组织开展粮食行业火灾隐患排查专项行动，现就有关要求通知如下：

一、加强组织领导。县粮食局和县公安消防大队成立联合检查组，对全县各类粮食经营者即日起开展火灾隐患排查，切实强化对粮食行业各类储粮场所的火灾防控力度，坚决杜绝较大以上火灾事故的发生。

二、抓实排查整治。联合检查组对全县粮食行业各类仓储、加工等重点场所和重点部位开展“地毯式”检查，准确掌握储粮场所的消防安全状况。检查的重点是：

（1）是否办理消防行政许可手续；

（2）是否建立健全消防安全制度；

（3）是否组织人员参加消防安全教育培训；

（4）消防通道、安全出口是否保持畅通，场所间防火间距是否符合要求；是否采取可靠的消防安全措施；

（5）是否设置消防水源、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统等消防设施并保持完好有效，避雷设置是否按规范设置；

（6）是否存在高压线离仓房太近或在线路下堆放粮垛，未按规定设置防爆灯具，违规使用除照明以外电器，电气线路脱落、老化现象等问题，是否定期对电器设备进行安全检测，作业机械及配电箱周围是否有可燃物；

（7）是否设立醒目的防火和禁烟标志，施工作业是否采取有效的防火隔离和灭火措施；

（8）是否严格按照《熏蒸作业单》及《粮食储藏技术规范》确保熏蒸作业安全；

（9）是否开展每日防火巡查和定期消防安全检查，是否落实夜间值班、重点部位看护等措施，是否制定灭火预案并定期开展演练。

联合检查组对发现的火灾隐患，当即提出整改意见，并建立隐患排查治理“台账”和“三个清单”，明确责任人员，倒排整改期限，依法督促整改到位。

三、建立长效机制。各粮食购销企业、工体工商户要认真贯彻落实省、市政府关于开展“细排查、严督查、快整改”、“铸安”专项行动的决策部署，建立健全“问题清单、措施清单、责任清单”，形成从安全风险源头发现到应急处置的完整链条和工作闭环，进一步健全储粮场所消防安全管理长效机制。要严格落实消防安全责任制，牢固树立消防安全责任主体意识，自觉将消防安全纳入重要议事日程；要结合“一规定两守则”的教育培训，严格落实消防安全制度和消防安全操作规程，定期开展防火检查、巡查，完善消防预案并定期组织开展演练；切实提升消防安全管理和员工自防自救能力。

泾县粮食局         泾县公安消防大队

2017年3月6日