| 索引号 | 11341729003257952H/202003-00195 | 组配分类 | 供电服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县人民政府（办公室） | 发文日期 | 2020-03-26 11:23 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 停电公告,供电服务 |
| 信息来源 | 供电公司 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 停电公告（4月11日停电） | 内容概述 |  |

## 停电公告（4月11日停电）

停电时间：2020年4月11日08：00--14:00

停电线路：10kV包合155线东庄支线07155支线开关后段线路、10kV包合155线后冲支线01155支线开关后段线路由运行转检修

工作内容：1、10kV包合155线东庄支线大修（10kV东庄支线线路及负荷转接）

2、新建10KV潘家分支线1#至5#杆线路连接及搭火

3、新建10KV东庄分支线1#至4#杆线路连接及搭火

4、10kV东庄支线8#杆至20#杆旧导线拆除

5、10kV包合155线后冲支线12#杆至14#杆新建组立12-1、12-2杆、高压导线架设1档、金具安装、高压、低压杆线迁移、低压负荷改接（高低压同杆）

停电范围：安徽省宣城【泾县】桃花潭镇：潘家、西庄、谭家、大和、东庄、街道、后冲、包合花苑、丹山、白杨、中沃建筑、天麟养殖场、桃花潭酒厂、自来水厂