| 索引号 | 11341729003257952H/202004-00051 | 组配分类 | 供电服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县人民政府（办公室） | 发文日期 | 2020-04-10 17:01 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 停电公告,供电服务 |
| 信息来源 | 供电公司 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 停电公告（4月19日、20日、22日、26日停电） | 内容概述 |  |

## 停电公告（4月19日、20日、22日、26日停电）

停电时间：2020年04月22日07：00-17:00

停电线路：35kV昌桥站：10kV童疃187线中桥支线正明米业12187支线开关后段线路

工作内容：1、中桥支线15#杆至新建中桥支线01#杆导线架设及搭火；

2、新建中桥支线08#杆-10#杆导线架设及道班支线T接搭火；

3、新建中桥支线18#杆至中桥支线23#杆导线架设及搭火；

4、中桥支线19#杆-23#杆导线拆除

停电范围：安徽省宣城【泾县】昌桥:正明米业、电信基站、徐冲米厂、中桥道班、百亩湖、牯牛山、下拐、移动基站、黄村、下河冲、向阳、镜片厂、泾县四舫水泥制品有限公司、南陵徽王食品有限公司、安徽徽王农业有限公司

停电时间：2020年04月19日  06:30-12:00

停电线路：110kV赤滩站：政务123线站外12301分段开关、10kV博融141线国际大酒店14104分段开关后段线路

35kV百园站：10kV荷花塘213线短途汽车站01213支线开关后段线路

工作内容：博融141线89#杆环网真空更换;财富家园小区下火真空开关更换;政务123线山口支线真空开关安装;政务123线桃花潭路BG01、BG02、BG03环网柜除湿器安装

停电范围：安徽省宣城市【泾县】泾川镇:

10kV博融141线： 南华东郡一品、泾县农商行、人武部、贺村安置点、桂花苑小区、三口社区、公路站、泾茂公路、二水厂、七里店、五里岗、丝织厂、小康示范村、安鸿燃气、鑫鹏工贸、红星药业股份有限公司、泾县和春住幼儿园。

10kV政务123线：李村路公租房、绿洋小区、财富家园、贺村农民新村、绿锦置业、东郡印象、计生委、移动公司专变、泾县环保局、威能电机厂、桃花潭路改造项目部、桃花潭东路路灯、凯特泵业、泾县总工会、财富市场、泾县法院、东方医院、金皇冠、安徽中如建筑安装工程有限公司。

停电时间：2020年04月19日   06:30-14:30

停电线路：110kV赤滩站：10kV政务123线乐业路支线13123刀闸、贺村路支线06123刀闸后段线路；燕青129线同心路支线21129支线开关、奥体145线同心路支线05145支线开关后段线路

工作内容：政务123线贺村路支线负荷改接；政务123线乐业路支线负荷改接

停电范围：安徽省宣城市【泾县】泾川镇:

10kV燕青129线： 泾县农商行。

10kV奥体145线： 竹园、泾县四小、绿宝嘉苑。

10kV政务123线：名都城、名都城住宅、名都城住宅、名都城商业、申鑫置业、新城华庭、泾县卫计委、书香苑、财富鑫城、泾县党校、格林东方酒店、幕溪河路灯。

停电时间：2020年04月19日   06:30-17:30

停电线路：110kV赤滩站：10kV政务123线泾川名苑支线泾川名苑27123开关

工作内容：泾川名苑G01、G02环网柜维修

停电范围：安徽省宣城市【泾县】泾川镇:泾川名苑

停电时间：2020年04月20日08：00--12:30

停电线路：10kV施村172线、10kV银峰171线由运行转检修

工作内容：1、10kV银峰171线、10kV施村172线5#杆真空开关解除；

2、10kV施村172线9#杆安装真空一台；

3、10kV银峰171线10#杆安装真空一台；

4、10kV施村172线榨里支线7-9#杆更换绝缘导线；榨里台区更换变压器、跌落保险、避雷器

停电范围：安徽省宣城市【泾县】云岭镇：花园、庄里、唐家、杨家、独山、汪家、吕家、沙湾、董家、银峰、雪玛碳酸钙、家兴方解石矿、恒信矿业、泾县北贡建平大理石矿、金源粉业、旋力炉料、云岭顺鑫矿业、家兴钙业、鑫钙粉业、川石钙业、晶鑫塑料、祥进矿业、祥丰畜禽养殖。

停电时间：2020年04月20日08：00--12:30

停电线路：10kV天井173线、10kV施村172线由运行转检修

工作内容：1、10kV天井173线12#杆安装真空一台；

2、10kV天井173线13#杆安装隔离开关一组，将10kV施村172线水泥厂支线负荷改接；

3、10kV天井173线35#杆负荷改接(将10kV施村172线石灰厂支线接入）

停电范围：安徽省宣城市【泾县】云岭镇：

天井173线：文达矿业、金旭、泾县家泰、金溪通新材料。

施村172线：石山、街道、施村、力勤、里马、李村、许村、天井、外马、南冲、北贡村委会、白果、榨里。施村172线：润达粉业、宇昊新材料、旺盛、中泰、东航、金鼎、高旭新材料、振鑫矿业、北贡兴隆、龙华、胡三鹰粉业、石灰厂、三星矿业、三泰粉业、盛达专变、国玉钙业。

停电时间：2020年04月26日07：00--12:00

停电线路：10kV厚岸156线由运行转检修

工作内容：1、10kV厚岸156线36#杆至37#杆、10kV厚岸156线石门支线154#杆至155#杆（双回同杆）：立杆2基、旧电杆拆除2基、杆线迁移；

2、10kV厚岸156线供电所支线07#杆：杆线迁移、低压负荷改接；（高低压同杆）

3、10kV厚岸156线前岸支线01#杆：立杆1基、负荷改接

停电范围：安徽省宣城【泾县】桃花潭镇：连溪、连溪2号,水库,宝峰,李家,双花2号,双花,董家,老屋,祥云,祥云2号,周家,龙山,徐家,坎底,红杏坝,塘埂,集镇2号,幼儿园,沙洲,集镇5号,盛家,上滩,观阳,均坑,老庄,观阳2号,下菥,下菥王家,上菥,佛回山,东岸,集镇3号,田湖,前岸,毕家,集镇1号,集镇2号箱变,老潭,三甲,杨树涝,大麦坞,高家,厚岸集镇老街,龙山粉体,青青水稻,别有洞天,安徽省泾县山鹰硅业有限公司,笪明农业,联通基站,永鑫石英粉体,石门电站,中华孔子学会。