| 索引号 | 12341729486354772J/202005-00018 | 组配分类 | 部门文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县气象局 | 发文日期 | 2020-05-29 14:58 |
| 发布文号 | 泾气发〔2020〕6号 | 关键词 | 关于开展2020年度防雷安全专项检查工作的通知,部门文件 |
| 信息来源 | 泾县气象局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 关于开展2020年度防雷安全专项检查工作的通知 | 内容概述 |  |

## 关于开展2020年度防雷安全专项检查工作的通知

各有关单位：

为加强防雷安全监管工作，全力排查雷电事故隐患，有效预防雷电灾害事故发生，县气象局、县应急管理局决定在全县开展防雷安全专项检查。现将有关事项通知如下:

一、检查时间

2020年4月至6月

二、检查范围

（一）防雷安全重点监管单位，包括：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所。抽查率不低于20%。

（二）在本县从事雷电防护装置检测单位。抽查率为100%。

三、检查内容

（一）重点检查防雷安全重点监管单位在防雷管理有关规定执行、内部安全管理制度建设、雷电防护装置维护和定期检测制度执行等方面的情况。

（二）重点检查雷电防护装置检测单位在制度建设和相关规定执行情况、持续满足资质等级要求情况和检测质量等方面的内容。

四、检查方式

县气象局、县应急管理局组成联合检查组，听取被检查单位有关情况介绍，核查相关资料，现场查看防雷装置安装、维护、检测等情况。

五、工作要求

（一）强化任务落实。对在检查中发现的问题和安全隐患，立即下达整改通知书，限期整改，开展回头看，直至整改到位。

（二）严格责任追究。对安全隐患整改不落实，对存在的问题拒不整改的，依法依规严肃追责。

附件：1.防雷安全事中事后监管检查表（防雷安全重点监管单位）

2.防雷安全事中事后监管检查表（雷电防护装置检测单位）

泾县气象局              泾县应急管理局

2020年4月15日

附件1

防雷安全事中事后监管检查表

（防雷安全重点监管单位）

被检单位：                                       检查日期：     年   月    日

| 检查 类别 | 检查内容 | 检查结果 | 检查说明 | 检查形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 防雷管理有关规定执行情况 | 1.新建、改建、扩建项目的雷电防护装置，是否及时申报设计审核、竣工验收。 | 是□ 否□ |  | 现场检查资料核查 |
| 2.新建、改建、扩建项目的雷电防护装置，是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否隐瞒有关情况、提供虚假材料申请雷电防护装置设计审核、竣工验收。 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否以欺骗、贿赂等不正当手段通过雷电防护装置设计审核、竣工验收。 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料。 | 是□ 否□ |  |
| （二） 内部安全管理制度建设情况 | 1.是否成立防雷安全管理的工作机构，明确防雷安全管理职责。 | 是□ 否□ |  | 现场检查 |
| 2.是否建立防雷安全责任制，签订安全责任书。 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否制定防雷安全制度或安全操作规程，并严格执行落实。 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否制定雷电灾害应急预案，并定期组织应急演练。 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否建立有效雷电灾害预警信息接收和响应机制。 | 是□ 否□ |  |
| 6.是否组织开展防雷安全教育培训，防雷安全档案管理是否完整、规范。 | 是□ 否□ |  |
| （三） 雷电防护装置维护和定期检测制度执行情况 | 1.雷电防护装置是否定期维护，是否有日常维护和防雷安全隐患排查记录。 | 是£ 否£ 有记录 □ 无记录 □ |  | 现场检查 |
| 2.是否委托有相应检测资质的单位开展雷电防护装置检测。 | 是□ 否□ |  |
| 3.雷电防护装置检测周期是否符合规定要求。 | 是□ 否□ |  |
| 4.检测数据是否符合防雷安全相关技术标准，不符合标准规范或存在安全隐患时，是否及时采取措施进行整改。 | 是□ 否□ 整 改 □ 未整改 □ |  |
| 5.雷电防护装置是否设置安全检测标志。 | 是□ 否□ |  |
| 被检单位 统一社会信用代码 |  | 成立日期 |  |
| 法人、电话 |  | 身份证 |  |
| 地址 |  | 经营范围 |  |
| 防雷安全等级 |  | 检测周期 |  |
| 上次检测时间 |  |
| 被检单位签字 (盖章) |  |
| 检查人员签字 |  |

填报说明：1、检查结果在方框内打勾。2、检查说明可另附。

附件2

防雷安全事中事后监管检查表

（雷电防护装置检测单位）

被检单位：                        检查日期：     年   月    日

| 检查类别 | 检查内容 | 检查结果 | 检查 说明 | 检查 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）制度建设和相关规定执行情况 | 1.是否建立安全生产责任制和各项安全管理制度。 | 是□ 否□ |  | 现场检查 |
| 2.是否制订安全培训计划，对员工进行各类岗位安全培训。 | 是□ 否£ 已培训□ 未培训□ |  |
| 3.是否对员工、管理文件、检测设备、原始记录、检测报告等建立档案，保管方式、期限是否符合技术规范标准。 | 是□ 否□ 符合□ 不符合□ |  |
| 4.从事检测活动，是否遵守国家有关技术规范和标准。 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否存在无资质证或者超出资质等级承接雷电防护装置检测、转包或者违法分包情况。 | 是□ 否□ |  |
| 6.是否存在伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证情况。 | 是□ 否□ |  | 现场检查资料核查 |
| 7.是否与检测项目的设计、施工单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系。 | 是□ 否□ |  |
| 8.是否按时提交年度工作报告，报告内容是否真实。 | 是□ 否□ 真实□ 不真实□ |  | 法规处抽查 |
| （二）持续符合资质认定条件情况 | 1.单位名称、地址、法定代表人等发生变更的，是否在法人资格管理部门变更登记后30个工作日内，向原资质认定机构申请办理资质证变更手续。 | 是□ 否□ |  | 现场检查 |
| 2.经营场所是否发生变动，变动后能否满足雷电防护装置检测业务需要。 | 变动□ 未变动□ 满足□ 不满足□ |  |
| （二）持续符合资质认定条件情况 | 3.检测技术人员是否发生变动，变动后是否符合相应的资质等级要求。 | 变动□ 未变动□ 符合□ 不符合□ |  | 现场检查 |
| 4.检测仪器设备是否经法定计量检定机构检定或校准并在有效期内。 | 是□ 否□ |  |
| 5.检测人员能否熟练掌握雷电防护装置检服务规范并能组织实施。 | 是□ 否□ |  |
| 6.检测人员是否熟悉各类检测仪器的使用、调试方法和日常维护。 | 是□ 否□ |  |
| （三）检测质量抽检 | 1.检测标准适用是否错误。 | 是□ 否□ |  | 资料核查 |
| 2.检测报告及原始记录表格格式是否统一。 | 是□ 否□ |  | 资料核查 |
| 3.检测内容是否全面、是否达到相关技术要求或不足以支持检测结论。 | 全面□ 不全面□ 支持□ 不支持□ |  |
| 4.检测结论是否不明确、不全面或存在错误。 | 是□ 否□ |  |
| 5.在检测中发现雷电防护装置不符合标准规范的，是否及时提出书面改正意见。 | 是□ 否□ |  |
| 6.检测报告内容和格式是否规范。 |  |  |  |
| 7.检测方法是否正确。 | 是□ 否□ |  | 抽查抽检现场检查 |
| 8.检测人员是否将测量数据及时准确地记入原始记录表格并签名。 | 是□ 否□ |  |
| 9.是否在检测中弄虚作假。 | 是□ 否□ |  |
| 10.出具的雷电防护装置检测数据、结果是否真实、客观、准确。 | 是□ 否□ |  |
| 被检单位地址 |  |
| 被检单位签字 (盖章) |  |
| 检查人员签字 |  |

填报说明：1、将检查结果在方框内打钩。2、检查说明可另附。