| 索引号 | 11341729799823103L/202008-00014 | 组配分类 | 政协委员提案办理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县经济开发区管委会 | 发文日期 | 2020-08-18 16:37 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 政协委员,政协委员提案办理 |
| 信息来源 | 泾县经济开发区管委会 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 关于对县政协十届四次会议第45号提案的复函 | 内容概述 |  |

## 关于对县政协十届四次会议第45号提案的复函

赵雪梅委员：

您在县政协十届四次会议提交《关于加强泾县经济开发区工业污水处理的提案》，现由县政协转给我委办理，现答复如下：

一、关于加强对泵站的提升建设。我委积极实施开发区污水提泵站扩容升级工程，在原S322污水提泵站的基础上新增一体化提升泵站2座共6台潜污泵，设计新增污水提升能力3600m³/小时，目前已建成并投入运营。确保了开发区污水正常提升不溢流。

二、关于加强对市政污水管网和企业管道的排查、维修、更换。我委投入资金2100余万元，对园区所有雨水排水口、市政管网和企业管道进行排查整治并实施整治提升。一是制定管网排查方案，组建排查工作组，采取干部包保路段方式。目前累计出动1000余人次、管道机器人等设备50多台班，对园区21KM市政管道、2100个窖井口及所有排水口全面排查和“回头看”，对人工排查困难的管道利用“机器人”进行检测，二是按“一口一管一企”要求，组织干部分成两组，采取包保方式，对园区所有企业（含租赁）雨污管道进行排查，三是整治提升，新建、改建管道1.06公里，对箬帽路、财富路、桃花潭东路等20处管道破损、渗漏点及时进行了修复，对园区59户企业接入不规范、老旧的管道进行重新改造，对无需整改的76户企业完善管网接入登记手续，实现了企业管网接入全覆盖。委托芜湖汉方建设工程有限公司对园区市政管网开展综合评估论证工作，管网论证结果总体良好。四是严格监管企业，集中人员、集中时间，对园区所有企业进行整治和监管，特别是加大对涉水企业监管，对聚源化工等4户涉水企业全天候监管，实施“泾县经济开发区环保管家”项目。严格按照环保要求落实停、复产措施并落实分级管理，对3家存在环保及安全隐患的小散乱污企业予以关停、退出，会同消防、应急管理、生态环境等部门对园区企业实施常态化监督。

三、关于建设小型污水处理厂。由于我委通过对污水泵站进行了扩容升级，以基本满足开发区污水能够正常提升至县市政污水管网需要，暂无须再建污水处理厂。

最后，感谢您对开发区建设的关心和支持，希望您继续一如既往地关心开发区的建设和发展。

2020年8月18日