| 索引号 | 11341700MB1830807B/202107-00015 | 组配分类 | 生态环境保护督查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市泾县生态环境分局 | 发文日期 | 2021-07-03 14:56 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 孤峰,泾县,废水,排放,环境,排污口,排放口,整改,企业,处理,厂区,文胜,督促,昌桥,设备,明渠,投诉人,痕迹,监控,根据,生态环境保护督查 |
| 信息来源 | 宣城市泾县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 泾县落实2021年安徽省生态环境保护督察信访举报边督边改公开情况一览表(第三批) | 内容概述 |  |

## 泾县落实2021年安徽省生态环境保护督察信访举报边督边改公开情况一览表(第三批)

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 责任单位 | 责任人 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | LD202100088 | 泾县昌桥乡文胜纸厂有一个污水管通向孤峰河，入河排口处有很明显痕迹，偷排废水，大约每月排放一次，污染水环境。 | 泾县 | 水 | 泾县县委和政府 | 泾县县委和政府主要负责同志 | 1.投诉人反映的“有一个污水管通向孤峰河，入河排口处有很明显痕迹。”问题。经查，该公司生产废水处理工艺流程为：废水→收集→混凝沉淀→水解酸化→好氧处理→沉淀→对外排放。2018年根据自动监控设备“三个全覆盖”工作要求，督促企业进一步规范了废水排放口。根据入河排污口相关规定，2021年3月该公司编制了入河排污口设置论证报告并经宣城市泾县生态环境分局审批，排污口位置位于孤峰河右岸，通过明渠排放至孤峰河，排放方式为连续排放。现场核查时该公司排污口通向孤峰河的明渠有水流冲刷痕迹； 2.投诉人反映的“偷排废水，大约每月排放一次，污染水环境。”问题。经查，2018年根据自动监控设备“三个全覆盖”工作要求，督促企业在污水处理设施、废水排放口处分别安装视频监控设备。为加强日常环境监管，2020年5月，要求企业在厂区增加视频设备对孤峰河河道实施监控，2021年6月根据要求企业在孤峰河下游增加安装水质自动监测站，现主要设备已安装完成； 3.该公司于2021年6月4日向泾县生态环境分局报送厂区环境综合提升整改方案。现场核查时，企业因实施提升整改于6月7日停止生产，污水处理设施正在运行，废水排放口有废水排放，在线监测数据显示pH、化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的排放浓度值均满足相关排放标准，附近河道内未发现通过其它方式排放废水的痕迹。 | 部分属实 | 1.泾县生态环境分局会同昌桥乡政府加强对泾县孤峰文胜纸厂的环境监管，进一步加大巡查检查力度，同时督促企业严格落实主体责任，若发现存在环境违法行为，将依法依规处理； 2.督促该企业提升技防能力，加快孤峰河下游已安装的水质自动监测站调试，确保正常运行； 3.该企业按照厂区环境综合提升整改方案继续做好厂区环境整改。 | 无 | * |