| 索引号 | 1134172900325812XU/202109-00001 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县卫生健康委员会（县中医药管理局） | 发文日期 | 2021-09-01 09:19 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 泾县2021年第三季度生活饮用水水质监测一览表,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 泾县卫生健康委员会（县中医药管理局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 泾县2021年第三季度生活饮用水水质监测一览表 | 内容概述 |  |

## 泾县2021年第三季度生活饮用水水质监测一览表

| 为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求，我县于2021年8月下旬开展第三季度生活饮用水水质监测工作，本次在全县11个乡镇采集水样30份，具体检测结果见下表。 |
| --- |
| 泾县2021年第三季度生活饮用水水质监测一览表 |
| 编号 | 自来水厂 | 采样地点 | 水样类型 | 监测结果 |
| 1 | 泾县自来水公司 | 泾县自来水公司 | 出厂水 | 达标 |
| 2 | 泾县自来水公司 | 泾县利邻烟酒(东点） | 末梢水 | 达标 |
| 3 | 泾县自来水公司 | 奋飞幼儿园（南点） | 末梢水 | 达标 |
| 4 | 泾县自来水公司 | 凯里亚德酒店（西点） | 末梢水 | 达标 |
| 5 | 泾县自来水公司 | 聿田酒店（北点） | 末梢水 | 达标 |
| 6 | 泾县自来水公司 | 泾县卫健委（中点） | 末梢水 | 达标 |
| 7 | 泾县自来水公司 | 泾县中医院（中点） | 末梢水 | 达标 |
| 8 | 昌桥乡自来水厂 | 昌桥乡左小黑户上 | 末梢水 | 达标 |
| 9 | 昌桥乡孤童自来水厂 | 孤童自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 10 | 昌桥乡孤童自来水厂 | 汪村王韦户上 | 末梢水 | 达标 |
| 11 | 榔桥自来水厂 | 榔桥镇开心园饭店 | 末梢水 | 达标 |
| 12 | 泾川镇晏公自来水厂 | 晏公自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 13 | 泾川镇晏公自来水厂 | 晏公社区 | 末梢水 | 达标 |
| 14 | 汀溪乡高山村引泉工程 | 汀溪乡高山村村委会 | 末梢水 | 达标 |
| 15 | 汀溪乡大南坑村饮水工程 | 汀溪乡大南坑村村委会 | 末梢水 | 达标 |
| 16 | 琴溪自来水厂 | 琴溪镇朱代会户上 | 末梢水 | 达标 |
| 17 | 琴溪自来水厂乐琴分厂 | 乐琴村卫生室 | 末梢水 | 达标 |
| 18 | 丁家桥观武自来水厂 | 丁桥常春纸厂 | 末梢水 | 达标 |
| 19 | 云岭北贡自来水厂 | 北贡村胡金水户上 | 末梢水 | 达标 |
| 20 | 云岭落星潭自来水厂 | 落星潭自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 21 | 云岭落星潭自来水厂 | 云岭小学 | 末梢水 | 达标 |
| 22 | 蔡村自来水厂 | 蔡村自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 23 | 蔡村自来水厂 | 蔡村学校 | 末梢水 | 达标 |
| 24 | 茂林自来水厂 | 茂林水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 25 | 茂林自来水厂 | 茂林镇月园酒店 | 末梢水 | 达标 |
| 26 | 黄村自来水厂 | 黄村镇自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 27 | 黄村自来水厂 | 黄村镇潘海军户上 | 末梢水 | 达标 |
| 28 | 桃花潭包合自来水厂 | 包合商业银行 | 末梢水 | 达标 |
| 29 | 桃花潭自来水厂 | 桃花潭自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 30 | 桃花潭自来水厂 | 桃花潭人民政府 | 末梢水 | 达标 |
| 备注： 1、所检指标达标仅指本次采集水样所监则的指标的检测结果符号GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 2、监测指标包括： （1）微生物指标：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； （2）毒理性指标：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳； （3）感观性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂； （4）非常规指标：氨氮； （5）消毒剂指标：游离氯/二氧化氯、亚氯酸盐。 2021年9月1日 |