| 索引号 | 11341729003257952H/202203-00030 | 组配分类 | 供电服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县人民政府（办公室） | 发文日期 | 2022-03-08 17:14 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 停电公告（3月22日停电）,供电服务 |
| 信息来源 | 泾县供电公司 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 停电公告（3月22日停电） | 内容概述 |  |

## 停电公告（3月22日停电）

1、停电时间：2022年3月22日07：30--15:00

2、停电线路：35kV黄村变电站：1）、10KV九义147线平垣支线01147支线开关后段线路；2）、10kV九义147线芜黄高速平垣支线26147支线开关后段线路；

3、工作内容：1）.10KV九义147线芜黄高速平垣支线55#杆下火安装跌落保险一组，所带负荷（茶林台区、顺天生态旅游1#专变）；10KV九义147线平垣支线27#—31杆导线拆除；10KV九义147线平垣支线25#杆安装隔离刀闸一组所带负荷（顺天生态旅游1#专变）；2）.10KV九义147线平垣支线23#杆转角改耐张，过桥开断；3）.10KV九义147线芜黄高速平垣支线76#杆下火安装跌落保险一组，所带负荷乾午坑支线；10KV九义147线平垣支线40#杆T接乾午坑支线负荷改接；4）.10KV九义147线芜黄高速平垣支线77#杆安装真空开关一台；5）.10KV九义147线芜黄高速平垣支线82#杆下火安装跌落保险一组，所带负荷（万家台区）；10KV九义147线平垣支线45#杆万家台区下火线路改接；6）.10KV九义147线芜黄高速平垣支线89#杆过桥连接；10KV九义147线芜黄高速平垣支线90#杆下火安装跌落保险一组与原平垣支线55#导线连接；10KV九义147线平垣支线53#杆过桥开断、导线拆除；10KV九义147线平垣支线56#杆过桥开断、导线拆除；7）.10KV九义147线芜黄高速平垣支线93#杆下火安装隔离刀闸一组；所带负荷（河西台区）；10KV九义147线平垣支线60#杆T接原河西台区下火线路改接；

4、停电范围：安徽省宣城市【泾县】黄村镇：茶林、村里、乾午坑、万家、洪坑、南盛、南坑、平垣、河西、景星林场、安徽顺天生态旅游有限公司、安徽交通控股集团有限公司、安徽交通控股集团有限公司。

1、停电时间：2022年3月22日08：30--12:30

2、停电线路：110kV云岭变电站10kV兰山121线工业园12103分段开关后段由运行转检修

3、工作内容：1）、10kV兰山121线30#杆九甲12102分段开关更换；2）、10kV兰山121线兰山岭支线1#杆15121支线开关更换3）、兰山台区更换变压器及JP柜

4、停电范围：安徽省宣城市【泾县】云岭镇：孙家、兰山、虎山、兰山岭、钱丰粉业、生利矿业、中国石化、搏航新材料、金磊粉体、华辉新材料、飞龙石业、铭亮钙业、飞腾粉体、兰山书画社、新夏浒油厂、喜来福食品、自来水厂、董明辉厂、康源禽业、鑫鑫砂石、万达矿业、文权矿产品、华瑞粉体、天马矿粉、新杰新材料。

1、停电时间：2022年3月23日08：30--13:00

2、停电线路：135kV北贡变电站10kV施村172线孙村17201分段开关后段由运行转检修

3、工作内容：1）、10kV施村172线北贡支线2#杆03172支线开关更换；2）、10kV施村172线外马支线15#杆安装真空开关一台；3）、里马台区更换变压器及JP柜

4、停电范围：安徽省宣城市【泾县】云岭镇：石山、村委会、白果、榨里、供电所附近区域、施村、里马、力勤、李村、天井、许村、南冲、外马、高旭新材料、家泰粉体、三星矿业、盛达炉料、国玉钙业、三泰矿业。