| 索引号 | 11341729003257952H/202203-00048 | 组配分类 | 供电服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县人民政府（办公室） | 发文日期 | 2022-03-18 08:42 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 停电公告（3月25日、26日、28日停电）,供电服务 |
| 信息来源 | 泾县供电公司 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 停电公告（3月25日、26日、28日停电） | 内容概述 |  |

## 停电公告（3月25日、26日、28日停电）

1、停电时间：2022年03月25日  08：00-16:00

2、停电线路：110kV榔桥变电站10kV红星113线河西11301分段开关后段线路。2、10kV屏山121河西12101分段开关后段线路

3、工作内容：1)、10kV屏山121线36#-39#杆断线修复，横担瓷瓶校正、导线架设、过桥制作。2)、10kV屏山121线85号杆和10kV红星113线涌溪支线38号杆过桥制作负荷改接，刀闸安装。3)、10kV红星113线涌溪支线160#杆T接新建涌溪2号台区搭火接入，金具安装、拉线制作、导线架设，过桥制作。

4、停电范围：安徽省宣城市【泾县】榔桥镇：110kV榔桥变电站10kV红星113线；陈家、里唐、刘村、外唐、黄田芭蕉、黄田景区、上黄田、榔桥高村、安徽一品天下产业园有限公司、乡直、中国联合网络通讯有限公司、蛟龙、小溪林场、泾县小溪竹木加工厂、小溪、屏山、杨武坑、涌溪小水电、枫坑口、枫坑、刘村、涌溪1号、涌溪1号分容、涌溪一队制茶、涌溪二队、涌溪4队制茶、涌溪2号、涌溪2号分容、涌溪3号、丁坑、涌溪4号、涌溪七队、涌溪八队、眉山、安徽一品天下产业园有限公司、杨村、文公、仁志、塘头、泾县东郡商贸有限公司、李园、金冲

1、停电时间：2022年03月26日  06:00-11:00

2、停电线路：110kV赤滩变电站10kV幕桥135线路交警大队13501开关后段线路

3、工作内容：168#横塘马家台区更换变压器，168#横塘马家公变变压器桩头及跌落保险绝缘护套安装；横塘马家支线1#杆真空安装。

4、停电范围：安徽省宣城市【泾县】泾川镇:10kV幕桥135线：康馨苑小区、横塘马家、泾县广播电视台、泾县公安局交警大队、泾县帝豪宾馆、泾县经济开发区开诚实业有限公司、泾县王体物资回收有限公司。

1、停电时间：2022年03月28日  07：30-16:30

2、停电线路：35kV汀溪变电站10kV横路235线红岭支线11#杆南山分支线跌落保险后端线路

3、工作内容： 1、10kV横路235线红岭支线南山台区原160KVA变压器更换为400KVA变压器。2、更换进出线电缆及JP柜、台区总表。

4、停电范围：安徽省宣城市【泾县】汀溪乡：汀溪南山

1、停电时间：2022年03月28日  06:00-12:00

2、停电线路：110kV赤滩变电站10kV裴顿143线路象山支线05143开关后段线路

3、工作内容：10kV裴顿143线55#杆象山支线下火开断（带电作业）；象山支线真空开关更换,象山支线8#杆、钢厂支线4#杆、钢厂支线13#杆销户专变下火解除；10kV裴顿143线55#杆象山支线下火连接（带电作业）。

4、停电范围：安徽省宣城市【泾县】泾川镇:10kV裴顿143线：幕山五队、象山、裴顿食品厂、泾县方正废品厂。