| 索引号 | 1134172900325812XU/202205-00102 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县卫生健康委员会（县中医药管理局） | 发文日期 | 2022-05-25 08:42 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 泾县2022年第二季度生活饮用水水质监测一览表,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 泾县卫生健康委员会（县中医药管理局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 泾县2022年第二季度生活饮用水水质监测一览表 | 内容概述 |  |

## 泾县2022年第二季度生活饮用水水质监测一览表

| 为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求，我县于2022年5月初开展生活饮用水水质监测工作，本次在全县11个乡镇采集水样32份，具体检测结果见下表。 |
| --- |
| 泾县2022年第二季度生活饮用水水质监测一览表 |
| 编号 | 自来水厂 | 采样地点 | 水样类型 | 监测结果 |
| 1 | 泾县自来水公司 | 泾县自来水公司 | 出厂水 | 达标 |
| 2 | 泾县自来水公司 | 幕山七队刘小发（东点） | 末梢水 | 达标 |
| 3 | 泾县自来水公司 | 诚信茶庄（中点） | 末梢水 | 达标 |
| 4 | 泾县自来水公司 | 泾县高铁站加油站（南点） | 末梢水 | 达标 |
| 5 | 泾县自来水公司 | 蔡村朱师傅熟食店（北点） | 末梢水 | 达标 |
| 6 | 泾县自来水公司 | 小左便利店（中点） | 末梢水 | 达标 |
| 7 | 泾县自来水公司 | 泾县滨江花园小区(西点） | 末梢水 | 达标 |
| 8 | 昌桥自来水厂 | 昌桥晓晓超市 | 末梢水 | 达标 |
| 9 | 昌桥自来水厂 | 昌桥自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 10 | 昌桥乡孤童自来水厂 | 昌桥徐礼中户上 | 末梢水 | 达标 |
| 11 | 榔桥自来水厂 | 榔桥镇自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 12 | 榔桥自来水厂 | 榔桥镇开心园饭店 | 末梢水 | 达标 |
| 13 | 泾川镇晏公自来水厂 | 晏公自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 14 | 泾川镇晏公自来水厂 | 晏公栗子土菜馆 | 末梢水 | 达标 |
| 15 | 苏红村饮水工程 | 汀溪乡卫生院 | 末梢水 | 达标 |
| 16 | 琴溪自来水厂 | 琴溪镇街道 | 末梢水 | 达标 |
| 17 | 琴溪自来水厂乐琴分厂 | 乐琴村沈广东户上 | 末梢水 | 达标 |
| 18 | 丁家桥自来水厂 | 丁桥林玉超市 | 末梢水 | 达标 |
| 19 | 丁家桥官武自来水厂 | 丁桥刘松泉户上 | 末梢水 | 达标 |
| 20 | 云岭落星潭自来水厂 | 落星潭自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 21 | 云岭落星潭自来水厂 | 云岭兰山加油站 | 末梢水 | 达标 |
| 22 | 云岭镇北贡自来水厂 | 里马村宋云户上 | 末梢水 | 达标 |
| 23 | 蔡村自来水厂 | 蔡村自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 24 | 蔡村自来水厂 | 蔡村梅林客栈 | 末梢水 | 达标 |
| 25 | 茂林自来水厂 | 茂林自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 26 | 茂林自来水厂 | 茂林吴本良酒家 | 末梢水 | 达标 |
| 27 | 黄村自来水厂 | 黄村镇自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 28 | 黄村自来水厂 | 黄村镇紫湾农资店 | 末梢水 | 达标 |
| 29 | 桃花潭包合自来水厂 | 桃花潭包合自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 30 | 桃花潭包合自来水厂 | 桃花潭包合宏美超市 | 末梢水 | 达标 |
| 31 | 桃花潭自来水厂 | 桃花潭自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 32 | 桃花潭自来水厂 | 桃花潭福星酒店 | 末梢水 | 达标 |
| 备注： 1、所检指标达标仅指本次采集水样所监则的指标的检测结果符号GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 2、监测指标包括： （1）微生物指标：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； （2）毒理性指标：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳； （3）感观性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂； （4）非常规指标：氨氮； （5）消毒剂指标：游离氯/二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐。 2022年5月25日 |