| 索引号 | 11341729003257952H/202211-00010 | 组配分类 | 供电服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县人民政府（办公室） | 发文日期 | 2022-11-09 08:11 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 停电公告（11月16日、18日停电）,供电服务 |
| 信息来源 | 泾县供电公司 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 停电公告（11月16日、18日停电） | 内容概述 | 1、停电时间：2022年11月16日08:00-12:002、停电线路：35kV城西变电站10kV水西227线10kV上坊221线四甲支线园林村221/227#001联络开关3、工作内容：10kV水西227线百岭坑支线7#杆更换智能开关、25#杆安装智能开关。4、停电范围：安徽省宣城【泾县】泾川镇：曹家、九甲、园林、栗园、程家、溪坑、百岭坑、上坊1-10队、上坊安置点、中国铁塔公司宣城分公司、双鹿宣纸、群力泵阀、园林机械厂、迎春铸造厂、艺宣阁宣纸厂、宗德机械厂、荣喆公司、泾县园林生物能源有限公司、一诺五金、上坊排灌站、澄宣堂1、停电时间：2022年11月 |

## 停电公告（11月16日、18日停电）

1、停电时间：2022年11月16日08:00-12:00

2、停电线路：35kV城西变电站10kV水西227线10kV上坊221线四甲支线园林村 221/227#001联络开关

3、工作内容：10kV水西227线百岭坑支线7#杆更换智能开关、25#杆安装智能开关。

4、停电范围：安徽省宣城【泾县】泾川镇：曹家、九甲、园林、栗园、程家、溪坑 、百岭坑、上坊1-10队、上坊安置点、中国铁塔公司宣城分公司、双鹿宣纸、群 力泵阀、园林机械厂、迎春铸造厂、艺宣阁宣纸厂、宗德机械厂、荣喆公司、泾 县园林生物能源有限公司、一诺五金、上坊排灌站、澄宣堂

1、停电时间：2022年11月18日08:00-12:00

2、停电线路、设备：35kV城西变电站10kV园林222线站内开关

3、工作内容：10kV园林222线43#杆安装1台智能开关,配合安徽宇浩数控设备有限公 司用户产权线路维修、消缺。

4、停电范围：安徽省宣城【泾县】泾川镇：大湖塘、湖山新村、赵家村、安徽启诚 环保、泾县通用机械厂1#、泾县通用机械厂2#、城西开发区管委会、孔丹纸业、 联华机电、县乡公路管理所、泾县宇浩数控设备有限公司、凯旋泵阀、红南机电 配件厂、安徽泾县宏科机电有限公司、速达包装制品、英特学校、新农机械制造

1、停电时间：2022年11月16日09：30-11:00

2、停电线路：110kV榔桥变电站10kV星潭118线#29杆前山支线下火点后段线路

3、工作内容：（配网不二跳专项行动）带电作业将10kV星潭118线#29杆T接搭火改 接至10kV周坑112线榔桥支线#29杆（双回同杆）

4、停电范围：安徽省宣城【泾县】榔桥镇：前山台区

1、停电时间：2022年11月16日13：30-15:00

2、停电线路：110kV榔桥变电站10kV星潭118线#54杆榔桥支线下火点后段线路

3、工作内容：（配网不二跳专项行动）带电作业将10kV星潭118线#54杆T接搭火改 接至10kV周坑112线榔桥支线#54杆（双回同杆）

4、停电范围：安徽省宣城【泾县】榔桥镇：榔桥村台区

1、停电时间：2022年11月18日07：00-17:00

2、停电线路：35kV晏公变电站：10kV古坝124线143#杆负荷侧后段线路

3、工作内容：泾县泾川镇10kV古坝124线杆线迁移工程：10kV古坝124线黄荆台区变 压器迁移安装，变压器台架拆除安装，原10kV古坝124线#147杆直线改耐张（高 压双回下层），10kV古坝124线新建#147杆与原10kV古坝124线#147杆导线施放T 接搭火，10kV古坝124线原黄荆台区380v01线#01杆与新建黄荆台区380v01线#01 杆导线施放T接搭火，10kV古坝124线原黄荆台区380v02线#3-1杆与新建黄荆台区 380v02线#03杆导线施放T接搭火（带电作业班配合工作）

4、停电范围：安徽省宣城【泾县】泾川镇：沈村村部台区、黄荆台区、汪同和宣纸 厂、天河小水电