| 索引号 | 11341729003257952H/202211-00013 | 组配分类 | 供电服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县人民政府（办公室） | 发文日期 | 2022-11-14 17:13 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 停电公告（11月21、22日停电）,供电服务 |
| 信息来源 | 泾县供电公司 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 停电公告（11月21、22日停电） | 内容概述 | 一、停电时间：2022年11月22日6:30-14:30停电线路：110kV赤滩变电站10kV燕青129线检察院支线16129支线开关工作内容：检察院G01高压分支箱更换、进出线电缆终端重新制作。停电范围：安徽省宣城市【泾县】泾川镇:泾县人民检察院二、停电时间：2022年11月22日08:00-16:00停电线路：35kV茂林变电站10kV茂林164线潘村支线11164支线配自开关后段线路工作内容：1、10kV茂林164线潘村支线#15杆至10kV一甲支线#01杆导线架设1档，T接搭火；2、10kV茂林164线潘村支线#17杆-#22杆导线更换5档；3、 |

## 停电公告（11月21、22日停电）

一、停电时间：2022年11月22日6:30 - 14:30

停电线路：110kV赤滩变电站10kV燕青129线检察院支线16129支线开关

工作内容：检察院G01高压分支箱更换、进出线电缆终端重新制作。

停电范围：安徽省宣城市【泾县】泾川镇:泾县人民检察院

二、停电时间：2022年 11月22日 08:00 - 16:00

停电线路：35kV茂林变电站10kV茂林164线潘村支线11164支线配自开关后段线路

工作内容：

1、10kV茂林164线潘村支线#15杆至10kV一甲支线#01杆导线架设1档，T接搭火；

2、10kV茂林164线潘村支线#17杆-#22杆导线更换5档；

3、10kV茂林164线潘村支线#25杆至新建10kV茂林164线潘村支线#25杆导线架设1档，T接搭火；

停电范围：安徽省宣城市【泾县】茂林镇：茂林西山凤，茂林三甲，茂林潘村，茂林九树塔，茂林陈家学，茂林约事岗，茂林末桥，茂林西洪，泾县茂林中学。

三、停电时间：2022年11月21日08：00-17:00

停电线路：带电作业解除110kV榔桥变电站10kV屏山121线涌溪支线#59杆T接枫坑支线下火后段线路

工作内容：

1、10kV屏山121线涌溪支线新建枫坑分支线新建#01杆至原10kV屏山121线涌溪支线枫坑支线#003杆导线施放T接，原10kV屏山121线涌溪支线枫坑支线#001杆至#003杆导线更换；

2、原枫坑支线#003杆至#028杆导线拆除，新建#07杆至#13杆导线上升绑扎过桥连接，新建#27杆至#32杆导线上升绑扎过桥连接。

停电范围：安徽省宣城市【泾县】榔桥镇：枫坑口台区、枫坑台区。