| 索引号 | 113417290032581707/202307-00016 | 组配分类 | 主动回应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县审计局 | 发文日期 | 2023-07-04 09:30 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 主动回应 |
| 信息来源 | 泾县审计局 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 致全县使用燃气住户的安全告知书 | 内容概述 | 尊敬的燃气使用住户：您好！为了确保用气安全，保障您的生命财产安全及社会公共安全，请您认真阅读安全用气各项规则，严格遵守安全用气各项措施：一、无论是室内燃气管，还是各种燃气软管，都不能承重，若悬挂杂物就有可能导致管道变形，严重的会造成燃气泄漏。二、使用燃气时，务必做到开窗通风有人照看；使用燃气后，务必关闭灶具和燃气阀门。如果出现打不着火的情况，千万不要着急，可以先换个电池试试。如果连续三次都打不着火，应停顿一会儿，确保燃气消散后，再重新打火。使用燃气时，应安装可燃气体泄漏报警器。三、使用液化石油气时，气瓶应当距明火或高温表面有足够的距离，以防高温烘烤气瓶， |

## 致全县使用燃气住户的安全告知书

尊敬的燃气使用住户：

您好！为了确保用气安全，保障您的生命财产安全及社会公共安全，请您认真阅读安全用气各项规则，严格遵守安全用气各项措施：

一、无论是室内燃气管，还是各种燃气软管，都不能承重，若悬挂杂物就有可能导致管道变形，严重的会造成燃气泄漏。            二、使用燃气时，务必做到开窗通风有人照看；使用燃气后，务必关闭灶具和燃气阀门。如果出现打不着火的情况，千万不要着急，可以先换个电池试试。如果连续三次都打不着火，应停顿一会儿，确保燃气消散后，再重新打火。使用燃气时，应安装可燃气体泄漏报警器。

三、使用液化石油气时，气瓶应当距明火或高温表面有足够的距离，以防高温烘烤气瓶，造成可燃气体泄漏引发爆炸。

四、连接灶具应当使用燃气专用不锈钢波纹管，同时长度应不超过2米，并与灶具保持一定距离，连接管应为螺纹接头的不锈钢波纹连接管。

五、燃气用户个人不得擅自操作公用燃气阀门；不得擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；不得将燃气管道作为负重支架或者电气接地引线。燃气具的安装应由专业人员进行。

六、如果发现燃气灶附近有异味，一定要立即开窗，并及时到安全地带拨打电话报警。同时，严禁各种火种进入室内，更不能开关电灯、抽烟及现场拨打电话等，以防引起燃气爆炸。

泾县城镇燃气安全隐患排查整治领导小组