| 索引号 | 11341729MB1585629C/202307-00003 | 组配分类 | 专项工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县科技商务经济信息化局 | 发文日期 | 2023-07-28 09:51 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 主动回应,专项工作 |
| 信息来源 | 泾县科技商务经济信息化局 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 泾县开展餐饮行业燃气安全检查 | 内容概述 | 近日，泾县召开全县城镇燃气隐患排查整治工作推进会议，会后县住建局、县应急局、县科商经信局、县公安局、县城管执法局、县市场监管局、县消防大队和泾川镇每个单位抽调的4名工作人员，成立四个工作组，对城区产业企业和门店进行全覆盖检查，各乡镇同步开展。 |

## 泾县开展餐饮行业燃气安全检查

近日，泾县召开全县城镇燃气隐患排查整治工作推进会议，会后县住建局、县应急局、县科商经信局、县公安局、县城管执法局、县市场监管局、县消防大队和泾川镇每个单位抽调的4名工作人员，成立四个工作组，对城区产业企业和门店进行全覆盖检查，各乡镇同步开展。重点围绕“燃气钢瓶是否在有效期内、调压阀是否为可调式且具备过流切断功能、燃气灶具是否具备熄火保护装置、连接软管是否为不锈钢波纹管等长寿命软管、是否安装可燃气体报警器”等方面进行检查，目前已检查餐饮企业和门店700余户。

对检查过程中发现的问题，检查组现场向相关企业负责人进行问题反馈，要求各企业务必高度重视，对发现的安全隐患问题，能马上整改的立即整改，不能现场整改的列出整改措施，限期整改。同时向经营户发放了《致全县餐饮经营单位的安全警示函》，要求餐饮企业落实燃气安全相关要求。

下一步，泾县将持续深入开展餐饮行业燃气安全隐患排查整治活动，督促燃气使用企业落实安全生产主体责任，提高餐饮企业从业人员的安全防范意识和应急处置能力。同时，紧盯问题隐患，抓好隐患整改，确保餐饮行业燃气使用安全稳定，保障人民群众生命财产安全。